## LOTE 02
CONCORRENTE: |  |  | LOTE nº:
CONCORRÊNCIA NCB nº : |  |  | PÁGINA: | _________ | de | _________
ITEM | SUB-ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
LOTE 02 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES HIDROMECÂNICAS
01. |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAIS
| 01.01 | REDE
| 01.01.01 | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 100 | m | 2442
| 01.01.02 | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 150 | m | 3042
| 01.01.03 | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 200 | m | 846
| 01.01.04 | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 250 | m | 1014
| 01.01.05 | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 300 | m | 258
| 01.01.06 | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 400 | m | 582
| 01.01.07 | C90 JGS FoFo DN 150 22,700 kg | PC | 1
| 01.01.08 | C45 JGS FoFo DN 400 90,900 kg | PC | 2
| 01.01.09 | C45 JGS FoFo DN 150 20,700 kg | PC | 4
| 01.01.10 | C22 JGS FoFo DN 300 48,100 kg | PC | 1
| 01.01.11 | C22 JGS FoFo DN 200 29,200 kg | PC | 1
| 01.01.12 | C22 JGS FoFo DN 150 18,700 kg | PC | 3
| 01.01.13 | C22 JGS FoFo DN 100 11,800 kg | PC | 2
| 01.01.14 | T JGS FoFo DN 400 X 100 79,600 kg | PC | 4
| 01.01.15 | T JGS FoFo DN 400 X 300 118,100 kg | PC | 1
| 01.01.16 | T JGS FoFo DN 300 X 100 57,000 kg | PC | 3
| 01.01.17 | T JGS FoFo DN 250 X 250 61,000 kg | PC | 3
| 01.01.18 | T JGS FoFo DN 250 X 100 42,800 kg | PC | 2
| 01.01.19 | T JGS FoFo DN 200 X 100 36,700 kg | PC | 12
| 01.01.20 | T JGSF10 FoFo DN 150 X 150 31,000 kg | PC | 4
| 01.01.21 | T JGS FoFo DN 150 X 100 26,000 kg | PC | 24
| 01.01.22 | T JGSF10 FoFo DN 100 X 100 18,800 kg | PC | 6
| 01.01.23 | R JTE FoFo DN 400 X 250 120,500 kg | PC | 1
| 01.01.24 | R PB JGS FoFo DN 300 X 250 29,500 kg | PC | 1
| 01.01.25 | R PB JGS FoFo DN 250 X 200 23,500 kg | PC | 3
| 01.01.26 | R PB JGS FoFo DN 250 X 150 22,900 kg | PC | 2
| 01.01.27 | R PB JGS FoFo DN 200 X 150 20,000 kg | PC | 3
| 01.01.28 | R PB JGS FoFo DN 150 X 100 13,500 kg | PC | 6
TOTAL REDE
| 01.02 | CAIXA DE REGISTRO DE MANOBRA (x5)
| 01.02.01 | RG BV C/ CUNHA DE BORRACHA P/ FoFo PN 16 FoFo DN 150 40,000 kg | PC | 2
| 01.02.02 | RG BV C/ CUNHA DE BORRACHA P/ FoFo PN 16 FoFo DN 200 65,000 kg | PC | 3
| 01.02.03 | T PVC PBA PB JE CL12 DN 75 | m | 5
TOTAL CAIXA DE REGISTRO DE MANOBRA
| 01.03 | CAIXA DE DESCARGA (x5)
| 01.03.01 | RG BC C/ CUNHA DE BORRACHA P/ PVC / RPVC PN 10 FoFo DN 100 18,000 kg | PC | 5
| 01.03.02 | AD PVC PBA BR JE DN 100 | PC | 5
| 01.03.03 | T PVC PBA PB JE CL12 DN 100 | m | 30
| 01.03.04 | T PVC PBA PB JE CL12 DN 75 | m | 5
TOTAL CAIXA DE DESCARGA
TOTAL REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAIS
02. |  | ESTAÇÃO EP-8 - MATERIAIS
| 02.01 | TCL FoFo DN 500 121,800 kg | m | 5.8
| 02.02 | TFB10 FoFo DN 500 X 3,30 507,100 kg | PC | 1
| 02.03 | VPCPD10 FoFo DN 200 47,000 kg | PC | 3
| 02.04 | C90FF10 FoFo DN 200 28,000 kg | PC | 3
| 02.05 | TFL10 FoFo DN 200 X 2,00 89,600 kg | PC | 3
| 02.06 | RCFC10 FoFo DN 200 104,000 kg | PC | 6
| 02.07 | TOF10 FoFo L = 0,25m DN 100 14,000 kg | PC | 3
| 02.08 | RFF10 FoFo DN 150 X 100 15,500 kg | PC | 3
| 02.09 | C90FF10 FoFo DN 150 18,000 kg | PC | 11
| 02.10 | TFL10 FoFo DN 150 X 1,20 55,000 kg | PC | 3
| 02.11 | TFL10 FoFo DN 150 X 0,25 29,000 kg | PC | 5
| 02.12 | RFF10 FoFo DN 200 X 150 22,000 kg | PC | 3
| 02.13 | TFF10 FoFo DN 400 X 200 142,000 kg | PC | 3
| 02.14 | FC10 FoFo DN 400 36,000 kg | PC | 1
| 02.15 | TFL10 FoFo DN 400 X 1,00 145,500 kg | PC | 2
| 02.16 | TFF10 FoFo DN 400 X 100 138,000 kg | PC | 1
| 02.17 | TFF10 FoFo DN 100 X 100 18,500 kg | PC | 1
| 02.18 | C90FF10 FoFo DN 100 11,000 kg | PC | 2
| 02.19 | RCFC10 FoFo DN 100 37,000 kg | PC | 2
| 02.20 | VTF16 FoFo DN 100 52,000 kg | PC | 2
| 02.21 | TFL10 FoFo DN 400 X 3,50 369,250 kg | PC | 1
| 02.22 | TFP10 FoFo DN 400 X 2,00 207,000 kg | PC | 1
| 02.23 | C90 JGS FoFo DN 400 121,000 kg | PC | 1
| 02.24 | TFP10 FoFo DN 150 X 1,00 34,000 kg | PC | 2
| 02.25 | RCFC10 FoFo DN 150 60,000 kg | PC | 1
| 02.26 | JDTA10 DN 150 35,000 kg | PC | 1
| 02.27 | C90 JGS FoFo DN 150 22,700 kg | PC | 2
| 02.28 | TFP10 FoFo DN 150 X 2,00 60,000 kg | PC | 2
| 02.29 | TFF10 FoFo DN 150 X 50 26,000 kg | PC | 1
| 02.30 | RCFC10 FoFo DN 50 13,000 kg | PC | 1
| 02.31 | VTF16 FoFo DN 50 52,000 kg | PC | 1
| 02.32 | TFL10 FoFo DN 200 X 0.50 37,400 kg | PC | 1
| 02.33 | ABF10 P/ DN 100 0,040 kg | PC | 9
| 02.34 | PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg | PC | 72
| 02.35 | ABF10 P/ DN 150 0,060 kg | PC | 34
| 02.36 | PPF10 P/ DN 150 (20 X 90 mm) 0,338 kg | PC | 272
| 02.37 | ABF10 P/ DN 200 0,090 kg | PC | 18
| 02.38 | PPF10 P/ DN 200 (20 X 90 mm) 0,338 kg | PC | 144
| 02.39 | ABF10 P/ DN 400 0,200 kg | PC | 9
| 02.40 | PPF10 P/ DN 400 (24 X 100 mm) 0,550 kg | PC | 144
| 02.41 | CONJUNTO MOTO BOMBA Q=128,81 l/s, AMT=61,51 mca, Pot=100 CV | PC | 3
| 02.42 | HIDROMETRO VELOCIMETRICO DE TURBINA HORIZONTAL,CLASSE B,C/CORPO FoFo P/AGUA, C/FLANGES,DN=400mm,CL.=16kgf/cm2, INCL.ACESS. P/INST.(PORCAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CONTRA-FLANGES),C/OPCAO SAIDAP/TELEMETRIA | CJ | 1
| 02.43 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO DN150 | PC | 3
| 02.44 | GRADE FINA | PC | 1
| 02.45 | GRADE MÉDIA | PC | 1
| 02.46 | BRAÇO DE IÇAMENTO | PC | 1
TOTAL ESTAÇÃO EP-8 - MATERIAIS
03. |  | CAIXA DO BARRILETE DE ENTRADA (X1) - MATERIAIS
| 03.01 | TCL FoFo DN 100 17,200 kg | m | 1.5
| 03.02 | C90 JGS FoFo DN 100 14,000 kg | PC | 1
| 03.03 | TFP10 FoFo DN 100 X 1,50 30,300 kg | PC | 1
| 03.04 | C90FF10 FoFo DN 100 11,000 kg | PC | 1
| 03.05 | TFL10 FoFo DN 100 X 0,70 18,3000 kg | PC | 1
| 03.06 | RCFV16 FoFo DN 100 40,000 kg | PC | 1
| 03.07 | TOF10 FoFo L = 0,25m DN 100 14,000 kg | PC | 1
| 03.08 | E PVC PBA BF JE DN 100 | PC | 1
| 03.09 | ADAPTADOR IRRIGA LF PARA BOLSA PBA, DN100 | PC | 1
| 03.10 | TUBO IRRIGA LF PN80 PBL DN100 | PC | 1
| 03.11 | TUBO IRRIGA LF PN80 PBL EM PVC, DN75 | PC | 1
| 03.12 | COLAR DE TOMADA EM PVC, DN100 | PC | 2
| 03.13 | REDUÇÃO BSA SOLDÁVEL IRRIGA LF EM PVC, 100X75 | PC | 2
| 03.14 | LUVA DE CORRER IRRIGA LF EM PVC, DN75 | PC | 1
| 03.15 | ADAPTADOR PTA LISA x ROSCA MACHO IRRIGA LF EM PVC, DN 75X3" | PC | 2
| 03.16 | LUVA ROSCAVEL EM PVC, 3" | PC | 1
| 03.17 | FILTRO 3" | PC | 1
| 03.18 | UNIAO ROSCAVEL EM PVC, 3" | PC | 1
| 03.19 | CURVA 45 PTA/BSA SOLDAVEL IRRIGA LF EM PVC, DN100 | PC | 2
| 03.20 | NIPLE ROSCAVEL EM PVC, 1" | PC | 1
| 03.21 | TE ROSCAVEL EM PVC, 1" | PC | 1
| 03.22 | VENTOSA 1" | PC | 1
| 03.23 | BUCHA DE REDUÇÃO ROSCAVEL EM PVC, 1"X1/2" | PC | 2
| 03.24 | CURVA 90 ROSCAVEL EM PVC, 1/2" | PC | 1
| 03.25 | LUVA ROSCAVEL EM PVC, 1/2" | PC | 1
| 03.26 | BUCHA DE REDUÇÃO 1/2"X1/4" | PC | 1
| 03.27 | REGISTRO PARA MANOMETRO 1/4" | PC | 2
| 03.28 | MANOMETRO 1/4" | PC | 2
| 03.29 | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 300 | m | 0.3
TOTAL CAIXA DO BARRILETE DE ENTRADA - 01 CAIXA
TOTAL CAIXAS DO BARRILETE DE ENTRADA - 60 CAIXAS
TOTAL LOTE 02
SUBTOTAL (R$):
PREÇO TOTAL (R$):
VALOR POR EXTENSO: