## LOTE 04
PLANILHA DE ORÇAMENTO
CONTRATANTE:
CONTRATO:
PROJETO: |  | PROJETO DE REPARCELAMENTO DE PONTO NOVO
UNIDADE: |  |  |  | BDI SERVIÇOS (%): |  | 26.19%
ITEM: |  |  |  | BDI MATERIAIS (%): |  | 13.26%
DESENHOS DE REFERÊNCIA: |  |  |  | REVISÃO: |  | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO C/ BDI (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
LOTE 04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO
01. |  | REDE ELÉTRICA COMPLEMENTAR
01.01 |  | SERVIÇOS
01.01.01 |  | Implantação de Poste DT 11/600kgf | pç | 8
01.01.02 |  | Implantação dePoste DT 11/400kgf | pç | 35
01.01.03 |  | Implantação dePoste DT 12/600kgf | pç | 14
01.01.04 |  | Confecção de Base de concreto para poste com manilha de concreto | pç | 4
01.01.05 |  | Montagem Estrutura tipo N-1 | pç | 36
01.01.06 |  | Montagem Estrutura tipo N-3 | pç | 10
01.01.07 |  | Montagem Estrutura tipo N-4 | pç | 6
01.01.08 |  | Montagem Estrutura tipo N1-3 | pç | 2
01.01.09 |  | Montagem Estrutura tipo N4-3 | pç | 2
01.01.10 |  | Montagem Estrutura tipo N3-3 | pç | 1
01.01.11 |  | Montagem de Estrutura S2-T | pç | 98
01.01.12 |  | Montagem de Estrutura S2-F | pç | 28
01.01.13 |  | Montagem e Interligação de Estrutura Trafo 45kVA | pç | 12
01.01.14 |  | Montagem e Interligação de Estrutura Trafo 75kVA | pç | 2
01.01.15 |  | Montagem de Aterramento | pç | 50
01.01.16 |  | Montagem de Estrutura com Chave Fusivel | pç | 19
01.01.17 |  | Montagem de Estrutura com Para Raios tipo Válvula | pç | 2
01.01.18 |  | Lançamento, Tensionamento e Amarração de cabo primário Al nu 4 CAA | m | 2460
01.01.19 |  | Lançamento, Tensionamento e Amarração cabo multiplexado 4#35mm2 | m | 3600
01.01.20 |  | Lançamento, Tensionamento e Amarração cabo multiplexado 4#70mm2 | m | 720
01.01.21 |  | Montaagem e tensionamento de estai com cordoalha6,53mm | pç | 2
TOTAL SERVIÇOS
01.02 |  | MATERIAIS
01.02.01 | 1866/O | Poste de concreto DT 11/600 kgf | pç | 10
01.02.02 | 00012373 | Poste de Concreto DT 11/400 kgf | pç | 74
01.02.03 |  | Poste de Concreto DT 12/600 kgf | pç | 12
01.02.04 | 00010510 | Cruzeta de Madeira 2440mm | pç | 168
01.02.05 |  | Mão francesa galvanizada 28' | pç | 336
01.02.06 |  | Parafuso Máquina 16x250mm | pç | 122
01.02.07 | 3455/O | Parafuso Máquina 16x300mm | pç | 86
01.02.08 | 3456/O | Parafuso Máquina 16x350mm | pç | 57
01.02.09 |  | Parafuso Máquina 16x400mm | pç | 168
01.02.10 |  | Parafuso Máquina 16x450mm | pç | 168
01.02.11 | 00004344 | Parafuso Francês 12x150mm | pç | 336
01.02.12 |  | Porca quadrada galvanizada 16mm | pç | 230
01.02.13 |  | Porca quadrada galvanizada 12mm | pç | 336
01.02.14 |  | Olhal Galvanizado para Parafuso 5000dan | pç | 51
01.02.15 |  | Arruela quadrada galvanizada 80mm F 18mm | pç | 1510
01.02.16 | 223/O | Arruela quadrada galvanizada 50mm F 14mm | pç | 132
01.02.17 | 1584/O | Manilha Sapatilha Galvanizada | pç | 87
01.02.18 |  | Alça Pré-formada Distribuição Cabo AL 4 CAA | pç | 87
01.02.19 |  | Pino reto galvanizado 15kV - 100kgf com porca e arruela | pç | 260
01.02.20 | 9352/O | Isolador de Pino Polimérico 15kV | pç | 260
01.02.21 | 2524/O | Isolador de Disco Polimérico 15kV | pç | 87
01.02.22 |  | Pára raios tipo Válvula, corpo polimérico ZnO 15kV 10kA | pç | 54
01.02.23 |  | Chave fusível tipo expulsão 15kV 100A 4kA | pç | 57
01.02.24 | 0007750 | Manilha de Concreto diâmetro 1m com 800mm | pç | 22
01.02.25 |  | Fio de alumínio para amarração | m | 84
01.02.26 |  | Fita de alumínio 10mm rolo com 30m | rolo | 4
01.02.27 | 000000841 | Cabol de alumínio nu 4 AWG CAA | m | 2460
01.02.28 | 3490/O | Haste de Aterramento Copperweld 16xx2400mm | pç | 58
01.02.29 |  | Cartucho para solda exotérmica número 120 | pç | 58
01.02.30 | 000000863 | Cabo de cobre nu MD #35mm2 | kg | 32
01.02.31 |  | Gancho de Suspensão Galvanizado 5000dan | pç | 87
01.02.32 | 00007569 | Haste Âncora Galvanizada 2000mm x 16mm com porca e arruela | pç | 2
01.02.33 | 3234/O | Placa de concreto estai - F 22mm | pç | 2
01.02.34 |  | Chapa estai galvanizada 76mm | pç | 2
01.02.35 |  | Alça Pré formada estai 6,53mm | pç | 2
01.02.36 | 4614/O | Cordoalha de aço 6,53mm | m | 30
01.02.37 |  | Braço de Iluminação Pública galvanizado 1500mm | pç | 168
01.02.38 |  | Luminária Externa fechada para lâmpada VS 150W | pç | 168
01.02.39 |  | Reator para lâmpada vapor de sódio 150W 220V | pç | 168
01.02.40 |  | Ignitor para lâmpada vapor de sódio 150W 220V | pç | 168
01.02.41 |  | Relé fotoelétrico NF 1800V 220V | pç | 168
01.02.42 |  | Armação secundária 1 estribo galvanizada com haste | pç | 96
01.02.43 |  | Armação Secundária 2 estribos galvanizada com haste | pç | 96
01.02.44 |  | Isolador porcelana rodana | pç | 288
01.02.45 |  | Cabo multiplexado AL 4#35mm2 NI | m | 3600
01.02.46 |  | Cabo multiplexado AL 4#70mm2 NI | m | 720
01.02.47 |  | Cabo de cobre singelo XLPE 0,6/1kV - 35mm2 | m | 96
01.02.48 |  | Cabo de cobre singelo XLPE 0,6/1kV - 70mm2 | m | 16
01.02.49 |  | Conector bimetálico de aperto com separador cabo #35mm2 | pç | 48
01.02.50 |  | Conector bimetálico de aperto com separador cabo #70mm2 | pç | 8
01.02.51 |  | Transformador trifásico 13.8kV - 380/220V - 45kVA | pç | 12
01.02.52 |  | Transformador trifásico 13.8kV - 380/220V - 75kVA | pç | 2
01.02.53 |  | Laço lateral pré formado para cabo #35mm2 | pç | 24
01.02.54 |  | Laço lateral pré formado para cabo #70mm2 | pç | 8
TOTAL DE MATERIAIS
TOTAL REDE ELÉTRICA COMPLEMENTAR
02. |  | PROJETO ELÉTRICO ESTAÇÃO EP-8
02.01 |  | SERVIÇOS
02.01.01 |  | Montagem de Estrutura N-3 em poste DT 11/400kgf | un | 1
02.01.02 |  | Montagem de jogo de chaves facas externas | un | 3
02.01.03 |  | Montagem de jogo de para raios externos ZnO | un | 3
02.01.04 |  | Execução de seccionamento de cerca (10 fios) | un | 1
02.01.05 |  | Montagem de painel metal enclosed para subestação | un | 1
02.01.06 |  | Montagem de transformador flangeado 30kVA - 15kV | un | 1
02.01.07 |  | Montagem e eletrodutos e cabos para interligação da subestação à EP-8 | m | 8
02.01.08 |  | Montagem de conjunots luminotécnicos de VSAP 250W | un | 5
02.01.09 |  | Montagem circuitos de Iluminação Externa | un | 2
02.01.10 |  | Montagem de painel CCM com 3 conversores de frequencia para motores de 100CV em 380V | un | 1
02.01.11 |  | Montagem da iluminação interna com arandelas | un | 3
02.01.12 |  | Montagem das tomadas internas | un | 3
02.01.13 |  | Montagem do quadro de distribuição com barramento trifásico, e demais disjuntores | un | 1
02.01.14 |  | Parametrização dos conversores de frequencia | un | 3
02.01.15 |  | Parametrização e comissionamento das proteções elétricas | un | 1
02.01.16 |  | Teste das instalações elétricas elétricas | un | 1
02.01.17 |  | Serviço de Ligação Coelba | un | 1
TOTAL SERVIÇOS
02.02 |  | MATERIAIS
02.02.01 |  | SUBESTAÇÃO PRINCIPAL 300kVA
02.02.01.01 | 00012373 | Poste de concreto DT 11/400kg | un | 1
02.02.01.02 |  | Pára raio tipo válvula 12kV 5kA ZnO | un | 3
02.02.01.03 |  | Chave faca unipolar, com dispositivo para abertura em carga 15kV 400A 20kA | un | 1
02.02.01.04 | 00010510 | Cruzeta de madeira 2400mm | un | 6
02.02.01.05 |  | Terminal externo termocontrátil 15kV - Cabo #50mm2 | un | 3
02.02.01.06 |  | Cabo isolado EPR 15/20kV 50mm2 | m | 50
02.02.01.07 | 00000432 | Parafuso máquina galvanizado 16x250mm | un | 4
02.02.01.08 | 00000439 | Parafuso máquina galvanizado 16x300mm | un | 4
02.02.01.09 | 00000433 | Parafuso máquina galvanizado 16x400mm | un | 7
02.02.01.10 | 00000402 | Olhal para parafuso galvanizado | un | 3
02.02.01.11 |  | Gancho de suspensão galvanizado | un | 3
02.02.01.12 | 1584/O | Manilha sapatilha galvanizada | un | 3
02.02.01.13 | 2524/O | Isolador de disco suspensão polimérico 15kV | un | 6
02.02.01.14 |  | Alça preformada distribuição cabo Al 1/0CAA | un | 3
02.02.01.15 | 00002683 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 4" | m | 6
02.02.01.16 | 00001878 | Curva para eletroduto PVC rosqueável 90x4" | un | 1
02.02.01.17 | 00001895 | Luva PVC rosqueável DN 4" | un | 3
02.02.01.18 | 97890/S | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | un | 2
02.02.01.19 | 00004337 | Porca quadrada 16mm | un | 24
02.02.01.20 | 223/O | Arruela quadrada 54mm F18mm | un | 24
02.02.01.21 |  | Cubículo ao tempo, tipo metal enclosed, com coluna de entrada de energia, coluna de medição em média tensão, com dispositivo de lacre, coluna de proteção com transformadores de corrente e disjuntor a vácuo, e coluna de distribuição com chaves seccionadoras fusíveis, e um transformador flangeado no primário e secundário, com potencia nominal de 300kVA, tensão primária de 13.8kV, e secundária de 380/220V, conforme diagrama unifilar e projeto. | un | 1
02.02.01.22 | 3484/O | Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50 m, escoras a cada 12,60 m, com 10 fios de arame farpado | m | 50
02.02.01.23 | 12758/O | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho | un | 1
02.02.01.24 |  | Seccionamento de cerca | un | 20
02.02.01.25 |  | Conector "L" pre formado para cerca | un | 20
02.02.01.26 | 3490/O | Haste de aço cobreado para aterramento 16 x 2400mm | un | 18
02.02.01.27 | 000000867 | Cabo de cobre nu #50mm2 | m | 65
02.02.01.28 |  | Cordoalha de cobre estanhado L = 30cm | un | 6
02.02.01.29 | 000000863 | Cabo de cobre nu 35mm2 | kg | 5
02.02.01.30 | 9690/O | Cartucho de solda número 90 | un | 22
02.02.01.31 | 9691/O | Molde para solda exotérmica haste x cabo | un | 2
02.02.01.32 |  | Terminal interno termocontrátil 15kV - Cabo #50mm2 | kg | 2
02.02.01.33 | 00004718 | Brita número 2 | m3 | 40
02.02.01.34 | 10693/O | Placa sinalização "PERIGO ALTA TENSÃO" | un | 2
TOTAL SUBESTAÇÃO PRINCIPAL 300kVA
02.02.02 |  | ÁREA EXTERNA
02.02.02.01 | 00001020 | Condutor de cobre isolação PVC 1 kV 10mm2 | m | 60
02.02.02.02 | 00001000 | Condutor de cobre isolação PVC 1 kV 185mm2 | m | 142
02.02.02.03 | 00001022 | Condutor de cobre isolação PVC 1 kV 2,5mm2 | m | 70
02.02.02.04 | 00001021 | Condutor de cobre isolação PVC 1 kV 4,0mm2 | m | 70
02.02.02.05 | 4669/O | Terminal para condutor de cobre 10mm2 | un | 10
02.02.02.06 | 3445/O | Terminal para condutor de cobre 185mm2 | un | 16
02.02.02.07 | 00002683 | Eletroduto PVC rosqueável DN 4" | m | 33
02.02.02.08 | 00001895 | Luva PVC rosqueável DN 4" | un | 19
02.02.02.09 | 00001878 | Curva PVC rosqueável 90 x 4" | un | 8
02.02.02.10 | 00002681 | Eletroduto PVC rosqueável DN 2" | m | 36
02.02.02.11 | 00001894 | Luva PVC rosqueável DN 2" | un | 16
02.02.02.12 | 00001876 | Curva PVC rosqueável 90 x 2" | un | 4
02.02.02.13 | 00002674 | Eletroduto PVC rosqueável DN 3/4" | m | 36
02.02.02.14 | 00001891 | Luva PVC rosqueável DN 3/4" | un | 16
02.02.02.15 | 00039272 | Curva PVC rosqueável 90 x 3/4" | un | 4
02.02.02.16 | 97890/S | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | un | 1
02.02.02.17 | 97887/S | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | un | 2
02.02.02.18 |  | Poste de aço tipo telecônico, altura de montagem da luminária de 8m, galvanizado, de engastar, chicote simples | un | 3
02.02.02.19 |  | Poste de aço tipo telecônico, altura de montagem da luminária de 8m, galvanizado, de engastar, chicote duplo | un | 1
02.02.02.20 |  | Luminária externa fechada para lâmpada vapor de sódio de alta pressão - VSAP 250W / 220V | un | 5
02.02.02.21 | 00001082 | Reator para lâmpada VSAP 250W 220V | un | 5
02.02.02.22 | 3137/O | Ignitor para lâmpada VSAP de 250W 220V | un | 5
02.02.02.23 | 00003757 | Lâmpada VSAP 250W 220V | un | 5
02.02.02.24 |  | Rele fotoelétrico NF 220V 1800VA | un | 5
02.02.02.25 |  | Condutor de cobre bipolar PVC-PVC 2x2,5mm2 750V | m | 50
TOTAL ÁREA EXTERNA
02.02.03 |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
02.02.03.01 |  | Centro de Comando de Motores, para comando e proteção de 3 motores de 100CV, em 380V, composto por chaves eletrônicas tipo conversor de frequencia, para comando e proteção desses motores, com barramento em cobre, proteção geral, conforme diagrama unifilar e folha de dados | un | 1
02.02.03.02 | 00000998 | Condutor de cobre isolação PVC 1 kV 95mm2 | m | 135
02.02.03.03 | 000000867 | Condutor de cobre nu 50mm2 | kg | 18
02.02.03.04 | 3153/O | Terminal para condutor de cobre 95mm2 | un | 18
02.02.03.05 | 3559/O | Terminal para condutor de cobre 50mm2 | un | 6
02.02.03.06 |  | Arandela a prova de gases vapores e pó, em alumínio fundido, para lâmpadas mistas de até 250W | un | 3
02.02.03.07 | 00000939 | Fio de cobre isolação PVC 750V 2,5mm2 | m | 330
02.02.03.08 |  | Minidisjuntor monopolar 500V 16A | un | 5
02.02.03.09 |  | Minidisjuntor tripolar 500V 16A | un | 1
02.02.03.10 |  | Tomada monopolar + terra, à prova de gases vapores e pó, com tampa rosqueável imperdível, 600V 20A | un | 3
02.02.03.11 | 646/O | Condulete em alumínio fundido DN 3/4" tipo LL | un | 2
02.02.03.12 | 00002574 | Condulete em alumínio fundido DN 3/4" tipo T | un | 1
02.02.03.13 | 00002565 | Condulete em alumínio fundido DN 3/4" tipo E | un | 1
02.02.03.14 | 00003755 | Lâmpada mista 220V 160W | un | 3
02.02.03.15 | 00002674 | Eletroduto PVC rosqueável DN 3/4" | m | 33
02.02.03.16 | 00039272 | Curva PVC rosqueável 90 x 3/4" | un | 3
02.02.03.17 | 00001891 | Luva PVC rosqueável DN 3/4" | un | 14
02.02.03.18 |  | Canaleta em alvenaria conforme projeto | m | 17
02.02.03.19 |  | Quadro de distribuição de embutir, com capacidade para 15 disjuntores monopolares, e barramento trifásico de cobre com capacidade para 150A | un | 1
02.02.03.20 |  | Rele de Eletrodo para proteção das bombas | un | 1
02.02.03.21
TOTAL ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
TOTAL DE MATERIAIS
TOTAL PROJETO ELÉTRICO ESTAÇÃO EP-8
03. |  | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DOS LOTES
03.01 |  | SERVIÇOS
03.01.01 |  | Montagem e Interligação de Mangueira PVC 16mm | m | 96000
03.01.02 |  | Montagem e Interligação de Solenóide | pç | 120
03.01.03 |  | Montagem, Instalação e Programação de Controlador | pç | 60
03.01.04 |  | Montagem de Válvlula DN 75mm, conforme especificações | pç | 60
03.01.05 |  | Montagem Instalação Elétrica Abrigo Automação | vb | 60
TOTAL SERVIÇOS
03.02 |  | MATERIAIS
03.02.01 |  | Solenóide 24V - 3W, conforme Folha de Dados | pç | 120
03.02.02 |  | Mangueira/Tubo polietileno PELB, Diâmetro Interno 16mm | m | 96000
03.02.03 |  | Controlador de Rega, conforme folha de dados | pç | 60
03.02.04 |  | Válvula plástica, para automação de irrigação, conforme especificação DN 75mm | pç | 120
03.02.05 |  | Luva de emenda zul para mangueira 16mm com rosca | pc | 720
03.02.06 |  | Tê DN 16mm para mangueira com rosca | pç | 60
03.02.07 |  | Terminal reto com rosca DN 16mm | pç | 60
03.02.08 |  | Terminal 90 graus com rosca DN 16mm | p | 540
03.02.09 |  | Adaptador tubo 50mm x mangueira 16mm | pç | 14400
03.02.10 |  | Abrigo para sistema de automação | vb | 60
03.02.11 |  | Quadro de distribuição sem barramento com capacidade para 5 disjuntores | vb | 60
03.02.12 |  | Mini Disjuntor 500V 16A 5kA | pç | 60
03.02.13 |  | Mini Disjuntor 500V 6A 5kA | pç | 60
03.02.14 |  | Interruptor 1 seção 10A 250V | pç | 60
03.02.15 |  | Tomada uiniversal 2P + T 250V 15A | pç | 60
03.02.16 |  | Acabamento em PVC com soquete para uma lâmpada fluorescente compacta | pç | 120
03.02.17 |  | Lâmpada fluorescente compacta 250V 20W | pç | 120
03.02.18 |  | Suporte para até 4 solenóides conforme Folha de Dados | pç | 60
TOTAL MATERIAIS
TOTAL SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DOS LOTES
TOTAL LOTE 04